	
	[image: image1.wmf]
	БЛАНК ЗАКАЗА ГАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ



Для получения технико-коммерческого предложения заполните данный бланк заказа и отправьте его 
ближайшему представителю компании ЭМИС или в головной офис компании.
	Сведения о заказчике

	Организация заказчика
	

	ФИО и должность заказчика
	

	Тел./факс:
	e-mail:
	Дата заполнения

	ИНН 
	КПП
	БИК

	Р/счет
	
	Банк:

	К/счет
	
	



Пример обозначения при заказе Регулятора давления газа 
	РДГ – 25 (Н) – 10 шт.

                                                                             1       2    3         4



1. Наименование.
2. Диаметр условного прохода на входе, мм.
3. Пределы настройки выходного давления, МПа (кгс/см2).
4. Количество.
Обозначение:

	1
	Обозначение регулятора

	РДГ
	Регулятор давления газа

	
	

	2
	Диаметр условного прохода на входе

	25
	Ду=25 мм

	50
	Ду=50 мм

	80
	Ду=80 мм

	
	

	3
	Выходное давление

	Н / Н1*
	Низкое выходное давление с двухседельным (односедельным*) рабочим клапаном; 0,001 … 0,06 МПа (0,01 … 0,6 кгс/см²)

	В / В1*
	Высокое выходное давление с двухседельным (односедельным*) рабочим клапаном; 0,06 … 0,6 МПа (0,6 … 6 кгс/см²)

	
	

	4
	Количество


* Исполнение с односедельным рабочим клапаном осуществляется при заказе регуляторов в количестве от 100 шт. и более.
Пример обозначения при заказе Регулятора давления газа магистрального 

	РДМ – 50/150 К04 с ЗУ, ЗИП – 10 шт.



Для формирования заказа выберите модификацию Регулятора давления газа магистрального из списка:

· РДМ – 50/150 К04 с ЗУ, ЗИП
· РДМ – 80/200 К04 с ЗУ, ЗИП
· РДМ – 150/300 К01 с ЗИП
	Заказ 

	

	

	

	


	Обращайтесь к региональному представителю ЭМИС или в головной офис компании

	Центральный офис
	+7 (351) 729-99-12 (многоканальный)
	sales@emis-kip.ru 

	
	+7 (351) 729-99-13 (факс)
	sales@oilpump.ru 


