| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | Телефон: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Город: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: Место для ввода даты. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конечный заказчик: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регион эксплуатации оборудования: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая Среда: |  |  |  |  | ☐ газ |  |  |  | ☐ пар |  |  |  |  |  | ☐ жидкость |  |
| Коррозионные свойства среды: |  |  |  |  | ☐ слабоагрессивная |  |  |  | ☐ сильноагрессивная |  |  |  |  |  | ☐ неагрессивная |  |
| Название среды (состав): Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание тех. процесса: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрешность измерения: |  |  |  |  | ☐ относительная ☐ приведенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип учета: |  |  |  |  | ☐ технологический учет ☐ коммерческий учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход: |  | ☐ раб. ☐ станд. |  |  | мин. |  | ном. |  |  |  |  | макс. |  |  | ед. изм. |  |
| Давление: |  | ☐ абс. ☐ изб. |  |  | мин. |  | ном. |  |  |  |  | макс. |  |  | ед. изм. |  |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  |  | мин. |  | ном. |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |
| Плотность: |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость: |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание газа в жид., %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент сжимаемости (для газа): |  |  |  |  |  |  | Сухость пара, %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление насыщенных паров, кПа: |  |  |  |  |  |  | Наличие влаги в газе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие механических примесей: |  |  |  |  | ☐ да ☐ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер механических включений, мкм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание механических включений: |  |  |  |  | г/м3 | г/кг |  |  |  |  | ☐ иное Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
| Направление потока: |  |  |  |  | ☐ горизонт. | ☐ вверх |  |  |  |  | ☐ вниз |  |  |  |  |  |
| МЕСТО УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание места установки прибора: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода, мм: |  |  | внешний |  |  |  | внутренний |  |  |  |  |  | толщина стенки |  |  |  |
| Материал трубопровода:Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина прямого участка, мм: |  |  | перед прибором |  |  |  | после прибора |  |  |  |  |  | отсутствует ☐ |  |  |  |
| Температура окружающей среды, °C: |  |  | от |  |  |  | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к взрывозащите (укажите маркировку): |  |  |  | ☐ без взрывозащиты |  |  |  |  |  | ☐ Exd |  |  |  | ☐ Ex ib |  |  |
|  |  |  |  | ☐ Ex ia |  |  |  |  |  | ☐ РВ |  |  |  |  |  |  |
| Вариант исполнения: | ☐ интегральное |  |  | ☐ дистанционное м (для дистанц. исполнения указать длину кабеля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЛЯ СИСТЕМ ДОЗИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минимальный объем дозирования Время прохождения дозирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнительное устройство (тип, время открытия/закрытия): Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТРЕБУЕМЫЙ ТИП РАСХОДОМЕРА (укажите количество приборов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вихревой ЭМИС-ВИХРЬ 200/205 | Ротационный ЭМИС-РГС 245 |  | Ротаметры ЭМИС-МЕТА 215 |
| Кориолисовый ЭМИС-МАСС 260 | Крыльчатый ЭМИС-ПЛАСТ 220 |  | Подобрать специалисту |
| Электромагнитный ЭМИС-МАГ 270 | Массовый ЭМИС-МЕРА 300 |  |  |

| ТРЕБУЕМЫЙ ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ Частотный сигнал | (☐ активный |  |  |  | ☐ пассивный) |  |  | ☐ Modbus |
| ☐ Аналоговый 4-20 мА | (☐ активный |  |  |  | ☐ пассивный) |  |  | ☐ HART |
| ☐ Импульсный сигнал | (☐ активный |  |  |  | ☐ пассивный) |  |  |  |
| СХЕМА ПИТАНИЯ ПРИБОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 2x проводная схема подключения (пит. по токовой петле 4-20 мА совместно с сигнальной линией) для ЭВ-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 4х проводная схема подключения (питание по отдельной линии) для ЭВ-200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ питание 24 вольта (ЭМ 260, ЭМ 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ питание 220 вольт (ЭМ 260, ЭМ 270) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРЕБУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Только расходомер |  |  |  |  | ☐ Имитационная поверка |  |  |  |
| ☐ Комплекс учета |  |  |  |  | ☐ Расходомер с доп. комплектацией |  |  |  |
| ТРЕБУЕМЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Небронированный кабель |  | ☐ Бронированный кабель |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Кабель под металлорукав |  |  | Укажите диаметр металлорукава |  |  |  |  |  |
| ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Комплект монтажных частей |  |  |  |  | ☐ Датчик давления |  |  |  |
| ☐ Измерительный участок |  |  |  |  | ☐ Термопреобразователь |  |  |  |
| ☐ Монтажная вставка |  |  |  |  | ☐ Дисплей |  |  |  |
| ☐ Блок питания |  |  |  |  | ☐ Переходы при сужении или расширении |  |  |  |
| ☐ Вычислитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемый уровень сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Предпроектное обследование |  |  |  |  | ☐ Расширенная гарантия |  |  |  |
| *ПЕРЕЧЕНЬ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ ЭВ200 С ФУНКЦИЕЙ ВВ и «3 в 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ вода ГСССД МР 147-2008; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ насыщенный пар ГСССД МР 147-2008; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ перегретый пар по ГСССД МР 147-2008; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ воздух по ГСССД 8-79; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ природный газ по ГОСТ 30319.2-2015; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ природный газ по ГОСТ 30319.3-2015; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ природный газ по ГОСТ Р 8.662-2009; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ нефтяной газ по ГСССД МР 113-03; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ азот, ацетилен, кислород, аммиак, аргон, водород по ГСССД МР 134-2007; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ диоксид углерода по ГСССД МР 134-2007. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОММЕНТАРИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |