| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | Телефон: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
| Организация: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
| Город: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: Место для ввода даты. |  |  |  |  |  |
| Конечный заказчик: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регион эксплуатации оборудования: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда: |  |  |  |  |  | ☐ газ |  |  | ☐ пар |  | ☐ жидкость |  |  |
| Название среды (состав): Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание тех. процесса: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемая точность: |  | ☐ ±0,04% |  |  |  | ☐ ±0,1% ☐ ±0,2% |  |  |  |  |  | ☐ ±0,5% |  |
|  |  |  |  | ☐ ±0,065% |  | ☐ ±0,15% ☐ ±0,25% |  |  |  |  |  | ☐ Другое |  |
| ТИП ИЗМЕРЯЕМОГО ДАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Абсолютное |  |  |  |  | ☐ Избыточное |  |  |  |  | ☐ Дифференциальное |  |  |  |
| ☐ Гидростатическое |  |  |  |  | ☐ Разрежения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление: |  |  |  |  |  | мин. |  | ном. |  |  | макс. |  | ед. изм. |
| Шкала: |  |  |  |  |  | мин. |  | ном. |  |  | макс. |  | ед. изм. |
| Статическое давление среды: |  |  |  |  |  | мин. |  | ном. |  |  | макс. |  | ед. изм. |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  |  |  | мин. |  | ном. |  |  | макс. |  | ед. изм. |
| Температура окружающей среды: |  |  |  |  |  | мин. |  | ном. |  |  | макс. |  | ед. изм. |
| ТРЕБОВАНИЕ К ВЗРЫВОЗАЩИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Общепромышленное исполнение |  |  |  |  |  |  | ☐ Рудничное исполнение Ex ia I Ma X |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Искробезопасная цепь для газовых и пылевых сред Ex ia B |  |  |  |  |  |  | ☐ Рудничное исполнение Ex d I Mb X |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Искробезопасная цепь для газовых и пылевых сред Ex ia С |  |  |  |  |  |  | ☐ Рудничное исполнение Ex d ia I Mb X |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Взрывозащищенное исполнение для газовых и пылевых сред Exd |  |  |  |  |  |  | ☐ Комбинированная взрывозащита Ex d ia C |  |  |  |  |  |  |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Т4 |  |  |  |  | ☐ Т5 |  |  |  |  | ☐ Т6 |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Коррозионная |  |  | ☐ Абразивная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Склонная к налипанию |  |  | ☐ Содержит твердые частицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 316L нерж. сталь |  |  |  |  | ☐ Монель |  |  |  |  | ☐ 316L с золотым напылением |  |  |  |
| ☐ Хастеллой (HC-276) |  |  |  |  | ☐ Тантал |  |  |  |  | ☐ Никель |  |  |  |
| МАТЕРИАЛ ПОЛОСТИ КАМЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 316L |  |  |  |  | ☐ Хастеллой (HC-276) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ И СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Силиконовое масло (общ. очистка) |  |  |  |  | ☐ Силиконовое масло (+обезжиривание) |  |  |  |  | ☐ Инертное масло (+обезжиривание) |  |  |  |

| ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШТУЦЕРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ М20х1,5 |  | ☐ G1/2 наружная |  |  |  |  | ☐ 1/2 NPT наружная |  |  |  |
| ☐ М44х1,25 с приварной ответной части |  | ☐ М44х1,25 без приварной ответной части |  |  |  |  | ☐ 1/2 NPT внутренняя |  |  |  |
| ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 1/4 NPT внутренняя дренажный вентиль сзади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 1/4 NPT внутренняя дренажный вентиль сбоку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СПЕЦИАЛЬНОЕ ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DN | PN |  |  |  |  | ☐ DIN |  |  | ☐ ANSI |  |  |
| Тип фланцевого уплотнения | ☐ Соединительный выступ |  |  |  | ☐ Выступ | ☐ Под прокладку овального сечения |  |  |  |  |  |
|  | ☐ Впадина |  | ☐ Шип |  | ☐ Паз | Другое |  |  |  |  |
| Материал фланца: | ☐ Углеродистая сталь с защитным покрытием |  |  |  |  | ☐ 304 нержавеющая сталь |  |  |  |  |
|  | ☐ 316 нержавеющая сталь |  |  |  |  | ☐ 316L нержавеющая сталь |  |  |  |  |
| Наличие капиллярной линии | ☐ Прямой монтаж (без капилляра) |  |  |  |  | ☐ Капиллярная линия м |  |  |  |  |
| Длина погружной части выносной мембраны |  |  | ☐ 50 мм |  | ☐ 150 мм | ☐ 250 мм |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ 100 мм |  | ☐ 200 мм | Другое: |  |  |  |  |
| Индикация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ с ЖК-индикатором | ☐ Без индикации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса электронного блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Алюминий | ☐ Нерж. сталь |  |  |  | ☐ Алюминий с доп. внешней обработкой |  |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОДИНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резьба кабельного ввода: | ☐ М20х1,5 |  |  |  |  |  |  | ☐ 1/2NPT |  |  |
| Тип кабельного ввода: | ☐ Для небронированного кабеля |  |  |  |  |  |  | ☐ Для бронированного кабеля |  |  |
|  | ☐ Штепсельный разъем 2РМ14 |  |  |  |  |  |  | ☐ Штепсельный разъем 2РМ22 |  |  |
|  | ☐ Для небронированного кабеля под металлорукав |  |  |  |  |  |  | ☐ Разъем GSP 3 Type A по DIN 43650 |  |  |
| Размеры кабеля: | Диаметр кабеля |  |  |  |  |  |  | Диаметр брони |  |  |
|  | Металлорукав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал кабельного ввода | ☐ Никелированная латунь |  |  |  |  |  |  | ☐ Нержавеющая сталь |  |  |
|  | ☐ Пластик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Блок грозозащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Корнеизвлечение (для датчиков дифференциального давления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Материал болтов преобразователя давления – нерж. сталь (☐ 304 нерж. сталь ☐ 316 нерж. сталь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРОНШТЕЙН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип: |  | ☐ Горизонтальный |  |  |  |  |  |  | ☐ Угловой |  |
| Материал: |  | ☐ Углеродистая сталь |  |  |  |  |  |  | ☐ Нержавеющая сталь |  |
| ПРОМЫВОЧНОЕ КОЛЬЦО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отверстий: |  | ☐ 1 |  |  |  |  |  |  | ☐ 2 |  |
| Резьба отверстия |  | ☐ 1/2NPT |  |  |  |  |  |  | ☐ 1/4NPT |  |
|  |  | ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛАПАННЫЙ БЛОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вентилей: |  | ☐ 1 |  |  |  | ☐ 2 |  | ☐ 3 |  | ☐ 5 |  |  |
| Присоединение к процессу: |  | Тип резьбы |  |  |  | ☐ Наружная резьба |  | ☐ Внутренняя резьба |  |  |  |  |
| Присоединение к датчику: |  | Тип резьбы |  |  |  | ☐ Наружная резьба |  | ☐ Внутренняя резьба |  |  |  |  |
| Дренаж | Тип резьбы |  |  |  | ☐ Наружная резьба |  | ☐ Внутренняя резьба |  |  |  |  |
| Фитинг присоед. для дренажной трубки |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |  |  |  |
| Диаметр дренажной трубки |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длинна дренажной трубки |  |  | мм |  |  |  | *Макс. значение 5 метров |  |  |  |  |
| Фитинг присоед. для импульсной трубки |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |  |  |  |
| Диаметр импульсной трубки |  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длинна импульсной трубки |  |  | мм |  |  |  | *Макс. значение 5 метров |  |  |  |  |
| Сборка с датчиком давления |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |  |  |  |
| НИППЕЛЬ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал ниппеля: |  |  | ☐ Нержавеющая сталь |  |  |  | ☐ Углеродистая сталь |  |  |  |  |
| МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резьба: |  |  |  | ☐ К1/4 |  |  | ☐ 1/2NPT |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐ 1/4NPT |  |  | ☐ К1/2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ☐ Наружная резьба |  |  | ☐ Внутренняя резьба |  |  |  |  |
| ОТВЕТНЫЙ ФЛАНЕЦ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ФЛАНЦЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал ответного фланца: |  |  | ☐ 09Г2С |  |  |  | ☐ Сталь 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ 12Х18Н10Т |  |  |  | ☐ Другое* |  |  |  |  |
| Тип фланца: |  |  | ☐ Приварной встык |  |  |  | ☐ Плоский приварной |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка: |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |  |  |  |
| Шпильки, гайки, шайбы |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐ Нет |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемое количество приборов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОММЕНТАРИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |