| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | Телефон: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |
| Организация: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |
| Город: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  | Дата заполнения: Место для ввода даты. |  |  |  |  |  |  |
| Конечный заказчик: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регион эксплуатации оборудования: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая Среда: |  |  |  |  |  | ☐ газ |  |  | ☐ жидкость |  |  |  |  |  |
| Коррозионные свойства среды: |  |  |  |  |  | ☐ слабоагрессивная |  |  | ☐ сильноагрессивная |  |  |  |  | ☐ неагрессивная |
| Название среды (состав): Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание тех. процесса: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительная погрешность измерения массы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип учета: |  |  |  |  |  | ☐ технологический учет ☐ коммерческий учет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход: |  |  | ☐ раб. ☐ станд. |  |  | мин. | ном. |  |  |  | макс. |  |  | ед. изм. |
| Давление: |  |  | ☐ абс. ☐ изб. |  |  | мин. | ном. |  |  |  | макс. |  |  | ед. изм. |
| Температура измеряемой среды: |  |  |  |  |  | мин. | ном. |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |
| Плотность: |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость: |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание газа в жид., %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент сжимаемости (для газа): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление насыщенных паров, кПа: |  |  |  |  |  |  | Наличие влаги в газе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие механических примесей: |  |  |  |  |  | ☐ да ☐ нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание механических включений: |  |  |  |  |  | г/м3 | г/кг |  |  |  | ☐ иное Место для ввода текста. |  |  |  |
| Размер механических включений, мкм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление потока: |  |  |  |  |  | ☐ горизонт. | ☐ вверх |  |  |  | ☐ вниз |  |  |  |
| МЕСТО УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание места установки прибора: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода, мм: |  |  |  | внешний |  |  | внутренний |  |  |  |  | толщина стенки |  |  |
| Материал трубопровода: Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина прямого участка, мм: |  |  |  | перед прибором |  |  | после прибора |  |  |  |  | отсутствует ☐ |  |  |
| Температура окружающей среды, °C: |  |  |  | от |  |  | до |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к взрывозащите (укажите маркировку): |  |  |  |  | ☐ без взрывозащиты |  |  |  |  | ☐ РВ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ☐ Ex (датчик: 1Ех ib IIC; электронный блок: 1Ех db [ib] IIС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант исполнения: |  | ☐ интегральное |  |  | ☐ дистанционное м (для дистанц. исполнения указать длину кабеля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ДЛЯ СИСТЕМ ДОЗИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный объем (масса) дозирования: |  |  |  |  |  | Время прохождения дозирования: |  |  |  |  |
| Исполнительное устройство (тип, время открытия/закрытия): Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРЕБУЕМЫЙ ТИП ВЫХОДНОГО СИГНАЛА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Частотный сигнал | (☐ активный |  |  | ☐ пассивный) |  |  |  |  | ☐ Modbus |  |
| ☐ Аналоговый 4-20 мА | (☐ активный |  |  | ☐ пассивный) |  |  |  |  | ☐ HART |  |
| ☐ Импульсный сигнал | (☐ активный |  |  | ☐ пассивный) |  |  |  |  |  |  |
| Цена импульса: | Длительность импульса: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СХЕМА ПИТАНИЯ ПРИБОРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ питание 24 вольта |  |  |  |  |  | ☐ питание 220 вольт |  |  |  |  |
| ТРЕБУЕМЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Небронированный кабель |  | ☐ Бронированный кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Кабель под металлорукав |  | Укажите диаметр металлорукава |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Другое Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРЕБОВАНИЕ К КРАНОВОЙ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Рым-болты для транспортировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Другое Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРЕБОВАНИЕ К ЗАДВИЖКАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Ручное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Другое Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТРЕБОВАНИЕ К ВЫЧИСЛИТЕЛЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ УВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Другое Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Комплект монтажных частей |  | ☐ Датчик давления |  |  | ☐ Переходы при сужении или расширении |  |  |  |  |  |
| ☐ Монтажная вставка |  | ☐ Блок питания |  |  | ☐ Измерительный участок |  |  |  |  | ☐ Термопреобразователь |
| Требуемый уровень сервиса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Предпроектное обследование |  |  |  |  | ☐ Расширенная гарантия |  |  |  |  |  |
| КОММЕНТАРИИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |